РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ОГОДЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 февраля   2020г. 
                                                                                  № 9
с. Огоджа 

	О проведении проверки системы 

Оповещения на территории

Огоджинского сельсовета

	


       В соответствии с Планом основных мероприятий Амурской области в части гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019 год. «О проведении проверки системы централизованного оповещения в Огоджинском поселении.
1. Провести с 10-00 до 10.40ч.  13.02.2020 года комплексную проверку технического состояния местных систем оповещения с использование звуковых сигналов (сирены, рынд) на территории Огоджинского поселения.

2.  Проверку провести комиссии, созданной при администрации Огоджинского сельсовета. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Огоджинского сельсовета                                             Л.М. Рудь 

Утверждаю:
 распоряжением 
Глава Огоджинского

Сельсовета 

________Л.М. Рудь 

№ 9 от 12.02.2020г.

Акт 

Проверки системы оповещения Огоджинского сельсовета

13 февраля 2020г.

с. Огоджа 

Члены комиссии:

Председатель: Глава Огоджинского сельсовета Рудь Л.М.

Специалист ВУС Чумак Р.С.. 

 Начальник поста ПЧ -50  А.В.Гнатив 
           13 февраля 2020 года в период с 10.00 до 10.40ч. провели комплексную проверку системы оповещения администрации Огоджинского сельсовета.
Проверка системы оповещения проводилась путем

1.Включения 

Результаты проверки

1. Схема организации оповещения имеется (постановление 08 от 10 февраля 2020г.
   2. Техническое состояние системы оповещения

	№
	Наименование аппаратуры оборудования средств звукового оповещения
	Место оповещения 
	Технического состояние
	Ответственный

	1.
	Рында (рельса)
	с. Огоджа ул. Центральная дом 10; 1ед
	исправное
	Рудь Л.М. 
Гнатив А.А.

	2.
	Сирена С-28
	 с. Огоджа ул. Садыкова дом 1 ; 1ед
	Исправная
	Рудь Л.М. 

Гнатив А.А.


3) Недостатки : Не выявлено
4) Вывод: ( ограничено готово /готово/ не готово

Члены комиссии                                           ______    Л.М. Рудь

                                                                       _______     Р.С. Чумак 
                                                                     _________   А.В. Гнатив  
